## CO2-Emissionen
Berechnen Sie Ihre CO2-Äquivalent-Emissionen: | [8 empty] | Berechnen Sie die vermiedenen CO2-Äquivalent-Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer Energien
Klicken Sie die Felder unter "Stromerzeugung" bzw. "Wärmeerzeugung" an. Es erscheint eine Eingabeliste aus der Sie die erneuerbare Energiequellen zur Strom- oder Wärmeerzeugung auswählen können. Sie können bis zu drei Energiequellen auswählen. Tragen Sie in Spalte "Menge" die erzeugte Strom- oder Wärmemenge ein.
Geben Sie hier Ihre verbrauchte bzw. eingesparte Menge des jeweiligen Energieträgers ein.
Energieträger | Menge | Einheit | Gesamtmenge CO2- Äquivalente inkl. Vorkette |  | Auf den weiteren Tabellenblättern finden Sie u.a.: |  |  |  | Energieträger (Liste erscheint bei Markierung der Zelle) | Menge | Einheit | vermiedene CO2- Äquivalent-Emissionen (inkl. Vorkette)
[12 empty] | Strom-/Wärme-Mix Deutschland |  | Wählen Sie hier aus, welchen Strom- / Wärme-Mix Sie als Referenzsystem betrachten. Klicken Sie dazu in das Feld und wählen Sie das Referenzsystem aus der Liste aus.
Strom |  | kWh | 0 | kg | - die direkten Emissionsfaktoren in den Details der Berechnung |  |  |  | Stromerzeugung:
Heizöl | 50 | l | 154.8362 | kg | - die Herleitung und Datenquellen der Emissionsfaktoren |  |  |  | Photovoltaik | 5000 | kWh | 2322.1801 | kg
Erdgas |  | m3 | 0 | kg | - Erläuterungen zu den Berechnungen |  |  |  | Wind (onshore) | 5000 | kWh | 2556.3681 | kg
Flüssiggas |  | l | 0 | kg | - Quellenangaben |  |  |  | Feste Biomasse | 5000 | kWh | 2480.982 | kg
Diesel |  | l | 0 | kg | [9 empty] | Eine Beschreibung der alternativen Referenzsysteme finden Sie im Tabellenblatt Erläuterungen.
Benzin |  | l | 0 | kg |  |  |  |  | Wärmeerzeugung:
Holzpellets |  | kg | 0 | kg |  |  |  |  | Einzelfeuerungen (Holz) | 10000 | kWh | 2777.2045 | kg
Hackschnitzel |  | kg | 0 | kg |  |  |  |  | Holzpellets | 10000 | kWh | 2634.5656 | kg
[9 empty] | Biogas-Mix | 10000 | kWh | 1776.9623 | kg
Summe:
|  |  | 154.8362 | kg | [7 empty] | Summe:
[12 empty] | 14548.2626 | kg
Beispiele für CO2-Äquivalent-Emissionen | [8 empty] | Beispiele für vermiedene CO2-Äquivalent-Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer Energien
[8 empty] | Quelle: | [7 empty] | Quelle:
Durchschnittlicher Jahres-Stromverbrauch eines Ein-Personen-Haushalts (2.229 kWh/a) | [5 empty] | ca. | 1.159 kg CO2-Äq. | EnergieAgentur NRW | Photovoltaikanlage (5kWp, 1000 Betriebsstunden/a -> 5.000 kWh/a) |  |  |  |  | ca. | 2.322 kg CO2-Äq. | LfU, PV
Durchschnittlicher Jahres-Stromverbrauch eines Zwei-Personen-Haushalts (3.202 kWh/a) | [5 empty] | ca. | 1.666 kg CO2-Äq. | EnergieAgentur NRW | Wasserkraftanlage (50 kW, 4000 Betriebsstunden/a -> 200.000 kWh/a) |  |  |  |  | ca. | 92.887 kg CO2-Äq. | LfU, Wasser
Durchschnittlicher Jahres-Stromverbrauch eines Drei-Personen-Haushalts (4.193 kWh/a) | [5 empty] | ca. | 2.181 kg CO2-Äq. | EnergieAgentur NRW | Windkraftanlage (2 MW, 1600 Betriebsstunden/a -> 3,2 Mio kWh/a) |  |  |  |  | ca. | 1,49 Mio t CO2-Äq. | LfU, Wind
Durchschnittlicher Jahres-Stromverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts (4.955 kWh/a) | [5 empty] | ca. | 2.577 kg CO2-Äq. | EnergieAgentur NRW | Holzpelletheizung im Einfamilienhaus (KfW 55, Wärmebedarf: 50 kWh/m², 200 m² Wohnfläche) |  |  |  |  | ca. | 2.635 kg CO2-Äq. | IER
Flug einer Person von München nach Berlin (einfacher Flug, 528 km) | [5 empty] | ca. | 123 kg CO2-Äq. | atmosfair | Wärmepumpe im Einfamilienhaus (KfW 55, Wärmebedarf: 50 kWh/m², 200 m² Wohnfläche) |  |  |  |  | ca. | 841 kg CO2-Äq. | IER
Flug einer Person von München nach New York (einfacher Flug, 6.526 km) | [5 empty] | ca. | 1.928 kg CO2-Äq. | atmosfair | Solarthermieanlage in Sporthalle (Wärmebedarf 248 kWh/m², 1.000 m² Nutzfläche) |  |  |  |  | ca. | 67.013 kg CO2-Äq. | IER
Betrieb eines Kühlschranks für ein Jahr (ca. 200 kWh/a) | [5 empty] | ca. | 104 kg CO2-Äq. | LfU
Ein Jahr Auto fahren (Diesel, Laufleistung: 12.000 km/a, Verbrauch: ca. 7l/100km) | [5 empty] | ca. | 2.650 kg CO2-Äq. | LfU
Einsparungen einer LED als Ersatz einer 100 W-Glühlampe (1600 kWh über Lebensdauer) | [5 empty] | ca. | 832 kg CO2-Äq. | LfU
Gesamt-CO2-Emissionen PKW in Deutschland (Stand 2013) | [5 empty] | ca. | 105 Mio t CO2-Äq. | Destatis
Stand: September 2016

## Details der Berechnung
In dieser Tabelle sehen Sie, wie sich die CO2-Emissionen (Äquivalente) zusammensetzen:
| Energieträger | Menge | Einheit | direkter Emissionsfaktor | Einheit | Menge CO2-Äquivalent-Emissionen direkt | kg | indirekter Emissionsfaktor inklusive CO2-Äquivalente | Einheit | Menge CO2-Äquivalent-Emissionen indirekt | kg | Emissionsfaktor gesamt | Einheit | Gesamtmenge CO2-Äquivalente (inkl. Vorkette)
| Strom | 0 | kWh | - |  | - |  | - |  | - |  | 0.52015 | kg/kWh | 0 | kg
| Heizöl | 50 | l | 2.67 | kg/l | 133.5 | kg | 0.42672 | kg/l | 21.3362 | kg | 3.0967 | kg/l | 154.8362 | kg
| Erdgas | 0 | m3 | 2.01 | kg/m3 | 0 | kg | 0.41142 | kg/m3 | 0 | kg | 2.4214 | kg/m3 | 0 | kg
| Flüssiggas | 0 | l | 1.6 | kg/l | 0 | kg | 0.20852 | kg/l | 0 | kg | 1.8085 | kg/l | 0 | kg
| Diesel | 0 | l | 2.63 | kg/l | 0 | kg | 0.52578 | kg/l | 0 | kg | 3.1558 | kg/l | 0 | kg
| Benzin | 0 | l | 2.33 | kg/l | 0 | kg | 0.54672 | kg/l | 0 | kg | 2.8767 | kg/l | 0 | kg
| Holzpellets | 0 | kg | 0.06912 | kg/kg | 0 | kg | 0.2736 | kg/kg | 0 | kg | 0.34272 | kg/kg | 0 | kg
| Hackschnitzel | 0 | kg | 0.07488 | kg/kg | 0 | kg | 0.1584 | kg/kg | 0 | kg | 0.23328 | kg/kg | 0 | kg
| Anmerkungen: | [12 empty] | Summe:
| Die verbrauchte/eingesparte Menge des jeweiligen Energieträgers multipliziert mit dem Gesamtemissionsfaktor ergibt die Gesamtmenge CO2-Äquivalente | [12 empty] | 154.8362 | kg
| Beispiel: | Einsparung von 50 l Heizöl ergibt eine CO2-Äquivalent-Einsparung von 154,8 kg!
| Rechnung: | 50 l * 3,097 kg/l = 154,8 kg
In dieser Tabelle sehen Sie, wie sich die vermiedenen CO2-Emissionen (Äquivalente) durch den Einsatz erneuerbarer Energien berechnen:
| Energieträger | Menge | Einheit | Emissionsfaktor der Energiequelle | Einheit | CO2-Äquivalent-Emissionen der erneuerbaren Energiequelle | kg | Emissionsfaktor für Strom-/Wärme-Mix Deutschland | Einheit | CO2-Äquivalent-Emissionen für Strom-/Wärme-Mix Deutschland | kg | vermiedene CO2-Äquivalent-Emissionen (inkl. Vorkette)
Strom | Photovoltaik | 5000 | kWh | 0.055714 | kg/kWh | 278.572 | kg | 0.52015 | kg/kWh | 2600.7521 | kg | 2322.1801 | kg
| Wind (onshore) | 5000 | kWh | 0.0088768 | kg/kWh | 44.384 | kg | 0.52015 | kg/kWh | 2600.7521 | kg | 2556.3681 | kg
| Feste Biomasse | 5000 | kWh | 0.023954 | kg/kWh | 119.7701 | kg | 0.52015 | kg/kWh | 2600.7521 | kg | 2480.982 | kg
Wärme | Einzelfeuerungen (Holz) | 10000 | kWh | 0.017979 | kg/kWh | 179.7891 | kg | 0.2957 | kg/kWh | 2956.9936 | kg | 2777.2045 | kg
| Holzpellets | 10000 | kWh | 0.032243 | kg/kWh | 322.428 | kg | 0.2957 | kg/kWh | 2956.9936 | kg | 2634.5656 | kg
| Biogas-Mix | 10000 | kWh | 0.118 | kg/kWh | 1180.0313 | kg | 0.2957 | kg/kWh | 2956.9936 | kg | 1776.9623 | kg
| Anmerkungen: | [10 empty] | Summe:
| Die erzeugte Menge multipliziert mit dem Emissionsfaktor für den Strom- oder Wärme-Mix ergibt die CO2-Äquivalent-Emissionen für das gewählte Referenzsystem. | [10 empty] | 14548.2626 | kg
Die erzeugte Menge des Energieträgers multipliziert mit dem Emissionsfaktor ergibt die CO2-Äquivalent-Emissionen für die jeweiligen erneuerbare Energiequelle.
Die vermiedenen CO2-Äquivalent-Emissionen ergeben sich aus der Differenz der CO2-Äquivalent-Emissionen des gewählten Referenzsystems und den CO2-Äquivalent-Emissionen für die jeweilige erneuerbare Energiequelle.
| Beispiel: | Erzeugung von 5000 kWh Strom mit Photovoltaik ergibt eine CO2-Äquivalent-Einsparung von 2322,2 kg gegenüber Strom-/Wärme-Mix Deutschland
| Rechnung: | (5000 kWh * 0,52 kg/kWh) - (5000 kWh * 0,056 kg/kWh) = 2322,2 kg

## Ermittlung Emissionsfaktoren
Die Berechnung der Emissionsfaktoren ergibt sich wie folgt:
|  | gesamte Emissionsfaktoren |  | direkte Emissionsfaktoren |  | indirekte Emissionsfaktoren
(direkt + indirekt)
|  | CO2-Faktor | Einheit | CO2-Faktor | Einheit | CO2-Äquivalent | Einheit | Heizwert |  | CO2-Faktor | Einheit | Quellen
Stromerzeugung | Strom-Mix Deutschland | 0.52015 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | - |  | LfU (2016): "Treibhausgas-Emissionsfaktoren der Strom- und Wärmeerzeugung in Deutschland"; Bezugsjahr 2014
| Braunkohle | 1.0414 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | - |  | Umweltbundesamt (2015): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger; Bezugsjahr 2014
| Steinkohle | 0.93648 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Gas | 0.4321 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Öl | 0.87119 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Kernenergie | 0.055302 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| keine Angabe | 0
| Photovoltaik | 0.055714 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Wind (onshore) | 0.0088768 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Wind (offshore) | 0.0043699 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Wasser | 0.0027025 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Goethermie | 0.21816 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Feste Biomasse | 0.023954 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Biogas | 0.45707 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Flüssige Biomasse | 0.34785 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Klärgas | 0.030877 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Deponiegas | 0.030331 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Biogener Anteil Abfall | 0.0050638 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
Wärmeerzeugung | Wärme-Mix Deutschland | 0.2957 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | - |  | LfU (2016): "Treibhausgas-Emissionsfaktoren der Strom- und Wärmeerzeugung in Deutschland"; Bezugsjahr 2014
| Heizöl | 0.31474 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | - |  | Umweltbundesamt (2015): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger; Bezugsjahr 2014
| Erdgas | 0.2522 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Steinkohle | 0.42825 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Braunkohle-Briketts (HH) | 0.42925 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Fernwärme | 0.34134 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Stromheizung | 0.64577 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| keine Angabe | 0
| Einzelfeuerungen (Holz) | 0.017979 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Scheitholz | 0.012601 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Holzpellets | 0.032243 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Feste Biomasse (Heiz-)Kraftwerk | 0.077879 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Pflanzenöl (flüssige Biomasse) | 0.16919 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Biogas-Mix | 0.118 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Klärgas | 0.01751 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Deponiegas | 0.016133 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Biogener Anteil Abfall | 0.0087107 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Solarthermie-Mix | 0.025486 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Wärmepumpen-Mix | 0.21163 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Tiefe Geothermie | 0.035 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Heizöl (l) | 3.0967 | kg/l | 2.67 | kg/l | 11853.4688 | kg/TJ | 10 | kWh/l | 0.42672 | kg/l | LfU-Leitfaden (2009); GEMIS-Datenbank, Version 4.94 - Vorketten Öl-Gas 2010, Öl-leicht frei HH/KV
| Erdgas (m³) | 2.4214 | kg/m3 | 2.01 | kg/m3 | 11428.4359 | kg/TJ | 10 | kWh/m3 | 0.41142 | kg/m3 | LfU-Leitfaden (2009); GEMIS-Datenbank, Version 4.94 - Vorketten Öl-Gas 2010, Erdgas-DE-mix frei HH/KV
| Hackschnitzel (kg) | 0.23328 | kg/kg | 0.07488 | kg/kg | 11000 | kg/TJ | 4 | kWh/kg | 0.1584 | kg/kg | LWF: "Treibhausgasvermeidung durch Wärme aus Holz"; Merkblatt 34; Fichte Hackschnitzel 50 kW (w = 20 %)
| Holzpellets (kg) | 0.34272 | kg/kg | 0.06912 | kg/kg | 19000 | kg/TJ | 4 | kWh/kg | 0.2736 | kg/kg | LWF: "Treibhausgasvermeidung durch Wärme aus Holz"; Merkblatt 34; Fichte Pellets 50 kW
Verkehr | Flüssiggas | 1.8085 | kg/l | 1.6 | kg/l | 8322.2978 | kg/TJ | 6.96 | kWh/l | 0.20852 | kg/l | LfU-Leitfaden (2009); GEMIS-Datenbank, Version 4.94 - Vorketten Öl-Gas 2010, Flüssiggas frei Tankstelle
| Diesel | 3.1558 | kg/l | 2.63 | kg/l | 14767.3986 | kg/TJ | 9.89 | kWh/l | 0.52578 | kg/l | LfU-Leitfaden (2009); GEMIS-Datenbank, Version 4.94 - Vorketten Öl-Gas 2010, Diesel frei Tankstelle
| Benzin | 2.8767 | kg/l | 2.33 | kg/l | 16873.9284 | kg/TJ | 9 | kWh/l | 0.54672 | kg/l | LfU-Leitfaden (2009); GEMIS-Datenbank, Version 4.94 - Vorketten Öl-Gas 2010, Benzin frei Tankstelle
Erläuterung der Umrechung am Beispiel "Heizöl":
|  |  | GEMIS-Wert: | 11,85 *10³
|  |  | Umrechnung | 11,85 *10³ 11,85
auf g/MJ:
|  |  | Umrechung | (1kWh = 3,6 MJ)
auf g/kWh:
11,85 * 3,6 42,67
|  |  | Umrechnung | durch Multiplikation mit dem Heizwert:
auf g/l:
42,67 * 10,00 426,7 0,427
zusätzliche Emissionsfaktoren für verschiedene Referenzsysteme
|  | gesamte Emissionsfaktoren |  | direkte Emissionsfaktoren |  | indirekte Emissionsfaktoren
(direkt + indirekt)
|  | CO2-Faktor | Einheit | CO2-Faktor | Einheit | CO2-Äquivalent | Einheit | Heizwert |  | CO2-Faktor | Einheit | Quellen
| Strom-Mix Deutschland | 0.52015 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | - |  | LfU (2016): "Treibhausgas-Emissionsfaktoren der Strom- und Wärmeerzeugung in Deutschland"; Bezugsjahr 2014
| Fossiler Strom-Mix | 0.70741 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | - |  | LfU (2016): "Treibhausgas-Emissionsfaktoren der Strom- und Wärmeerzeugung in Deutschland"; Bezugsjahr 2014
| Substitutionsfaktoren Umweltbundesamt | [6 empty] | - |  | -
| Photovoltaik | 0.72969 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | - |  | LfU (2016): "Treibhausgas-Emissionsfaktoren der Strom- und Wärmeerzeugung in Deutschland"; Bezugsjahr 2014
| Wind (onshore) | 0.73977 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Wind (offshore) | 0.73977 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Wasser | 0.75491 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Goethermie | 0.75995 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Feste Biomasse | 0.75995 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Biogas | 0.75995 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Flüssige Biomasse | 0.75995 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Klärgas | 0.75995 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Deponiegas | 0.75995 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Biogener Anteil Abfall | 0.75995 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Wärme-Mix Deutschland | 0.2957 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | - |  | LfU (2016): "Treibhausgas-Emissionsfaktoren der Strom- und Wärmeerzeugung in Deutschland"; Bezugsjahr 2014
| Fossiler Wärme-Mix | 0.34265 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | - |  | LfU (2016): "Treibhausgas-Emissionsfaktoren der Strom- und Wärmeerzeugung in Deutschland"; Bezugsjahr 2014
| Substitutionsfaktoren Umweltbundesamt | [6 empty] | - |  | -
| Einzelfeuerungen (Holz) | 0.30653 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | - |  | LfU (2016): "Treibhausgas-Emissionsfaktoren der Strom- und Wärmeerzeugung in Deutschland"; Bezugsjahr 2014
| Scheitholz | 0.34104 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Holzpellets | 0.34104 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Feste Biomasse (Heiz-)Kraftwerk | 0.34134 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Pflanzenöl (flüssige Biomasse) | 0.30745 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Biogas-Mix | 0.28974 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Klärgas | 0.28974 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Deponiegas | 0.28974 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Biogener Anteil Abfall | 0.34134 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Solarthermie-Mix | 0.29308 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Wärmepumpen-Mix | 0.29921 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Tiefe Geothermie | 0.34134 | kg/kWh | - |  |  |  | - |  | -
| Strom-/Wärme-Mix Deutschland | Der Emissionsfaktor ergibt sich aus der Multiplikation der Emissionsfaktoren für die verschiedenen Technologien mit ihren Anteilen an der gesamtdeutschen Strom-/Wärmeerzeugung (Quelle: AG Energiebilanzen)
| Strom-/Wärme-Mix Deutschland (fossil) | Der Emissionsfaktor ergibt sich aus der Multiplikation der Emissionsfaktoren für die fossilen Technologien mit ihren Anteilen an einer gesamtdeutschen Strom-/Wärmeerzeugung aus fossilen Energieträgern (Quelle: AG Energiebilanzen)
| Technologiespezifische Substitution | Der Emissionsfaktor ergibt sich aus der Multiplikation der Emissionsfaktoren für die fossilen Technologien mit spezifischen Substitutionsfaktoren des Umweltbundesamts für die einzelnen erneuerbaren Energieträger (Quelle: Umweltbundesamt, 2015)
"kg" /"TJ"
(〖10〗^3 g)/(〖10〗^6 MJ)
g/MJ
g/MJ
MJ/kWh
g/kWh
g/kWh
kWh/l
g/l
kg/l

## Erläuterungen
Erläuterungen zur Berechnung
Die Umrechnung von Energieträgern in CO2 - also beispielsweise Benzinverbrauch in Litern in kg CO2 - hängt von mehreren Faktoren ab. Für diesen Rechner werden beispielhafte Energieträger und Prozesse herangezogen, die Ergebnisse können daher nur Durchschnittswerte sein.
CO2 oder CO2-Äquivalente?
Da CO2 das bedeutendste Treibhausgas ist, werden zur Bilanzierung der Klimawirksamkeit oft nur die CO2-Emissionen herangezogen. Mit der Nutzung bestimmter Energieträger können aber auch Emissionen weiterer klimarelevanter Gase, z.B. Lachgas oder Methan, verbunden sein.
Beim Einsatz von Erdgas z. B. sind Methanemissionen als Methanschlupf durch unvollständige Verbrennung oder durch Entweichen aus undichten Förderanlagen möglich. Bei der Bilanzierung der CO2-Äquivalente werden die weiteren emittierten Treibhausgase entsprechend Ihrer Klimawirksamkeit in CO2-Emissionen umgerechnet und dann zusammen mit den CO2-Emissionen als CO2-Äquivalente angegeben.
Direkte Emissionen oder Gesamtemissionen (direkte + indirekte Emissionen)?
Die unmittelbar am Ort der Energieumwandlung (z. B. Heizkessel) anfallenden Emissionen werden als direkte Emissionen bezeichnet. Auch die Herstellung des Brennstoffes (z. B: Erdölgewinnung und -verarbeitung zu Heizöl) ist mit Emissionen verbunden, die für Betrachtung des gesamten Prozesses ebenfalls relevant sind. Sie werden als indirekte oder auch vorgelagerte Emissionen bezeichnet. Die Gesamt-Emissionen setzen sich aus den direkten und indirekten Emissionen zusammen.
Am besten lässt sich die Klimarelevanz verschiedener Energiesysteme vergleichen, wenn man die Gesamtemissionen ihrer CO2-Äquivalente ermittelt und gegenüberstellt.
Wahl des Referenzsystems zur Berechnung der vermiedenen Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer Energien
Die Berechnung der vermiedenen Emissionen durch den Einsatz erneuerbarer Energien erfolgt durch Gegenüberstellung der technologiespezifischen Emissionen der erneuerbaren Energieträger und den Emissionen aus dem alternativen Strom-/Wärmebezug aus dem Netz (Referenzsystem). Somit substitutiert der Einsatz erneuerbarer Energien die aus dem Netz bezogene Strom- bzw. Wärmemenge. Drei Referenzsysteme werden für Deutschland unterschieden:
1) Strom-/Wärme-Mix: Der Emissionsfaktor für das Referenzsystem ergibt sich aus der Multiplikation der Emissionsfaktoren für die verschiedenen Technologien mit ihren Anteilen an der gesamtdeutschen Strom-/ Wärmeerzeugung (Quelle: AG Energiebilanzen). In diesem Szenario ersetzt der Ausbau der erneuerbaren Energien den Strom- und Wärme-Mix in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung.
2) fossiler Strom-/Wärme-Mix Der Emissionsfaktor für das Referenzsystem ergibt sich aus der Multiplikation der Emissionsfaktoren für die fossilen Technologien mit ihren Anteilen an einer gesamtdeutschen Strom-/ Wärmeerzeugung aus fossilen Energieträgern (Quelle: AG Energiebilanzen). In diesem Szenario ersetzt der Ausbau der erneuerbaren Energien die fossilen Energieträger mit ihrem gegenwärtigen Anteil am gesamtdeutschen Strom- bzw. Wärme-Mix.
3) Technologiespezifische Substitution Der Emissionsfaktor ergibt sich aus der Multiplikation der Emissionsfaktoren für die fossilen Technologien mit spezifischen Substitutionsfaktoren für die einzelnen erneuerbaren Energieträger. Die Substitutionsfaktoren geben an, welche fossilen Energieträger zu welchem Anteil durch den Einsatz der jeweiligen erneuerbaren Energien ersetzt werden (Quelle: Umweltbundesamt, 2015). In diesem Szenario ersetzt der Ausbau der erneuerbaren Energien die fossilen Energieträger. Diese Substitution erfolgt anhand technologienspezifischer Faktoren für die erneuerbaren Energiequellen.

## Quellenangabe
Quellenangabe
Die Daten stammen aus:
1) AG Energiebilanzen: Bruttostromerzeugung in Deutschland ab 1990 nach Energieträgern | AGEB
2) Atmosfair: CO2 Kompensationsrechner | atmosfair, 2016
3) Destatis; Statistisches Bundesamt (2015): Umweltnutzung und Wirtschaft - Teil 6: Verkehr und Umwelt | Destatis, 2015
4) EnergieAgentur NRW (2015): Erhebung "Wo im Haushalt bleibt der Strom?" | EnergieAgentur NRW, 2015
5) GEMIS-Datenbank, Version 4.94 - IINAS (Internationales Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien) | Ergebnisse aus der GEMIS-Datenbank (Version 4.94)
6) IER; Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (2016): Heizkostenvergleich für Wohn- und nicht Nichtwohngebäude | IER, 2016
7) LfU-Leitfaden; Bayerisches Landesamt für Umwelt (2009): Leitfaden für effiziente Energienutzung in Industrie und Gewerbe - Klima schützen - Kosten senken | LfU-Leitfaden, 2009
8) LfU; Bayerisches Landesamt für Umwelt; Energie-Atlas Bayern (2016): Daten und Fakten zu Photovoltaik, Wasser und Wind | LfU, 2016
9) LfU; Bayerisches Landesamt für Umwelt; Energie-Atlas Bayern (2016): Daten und Fakten zu Wasser | LfU, 2016
10) LfU; Bayerisches Landesamt für Umwelt; Energie-Atlas Bayern (2016): Daten und Fakten zu Wind | LfU, 2016
11) LfU; Bayerisches Landesamt für Umwelt (2016): Treibhausgas-Emissionsfaktoren für die Strom- und Wärmeerzeugung in Deutschland | Veröffentlichung in Bearbeitung
12) LWF; Lamdesamt für Wald und Forstwirtschaft (2015): Treibhausgasvermeidung durch Wärme aus Holz; Merkblatt 34 | LWF, 2015
13) ProBas-Datenbank: TankstelleKerosin-DE-2010 (Umweltbundesamt) | ProBas, 2010
14) Umweltbundesamt (2015): Emissionsbilanz erneuerbarer Energieträger - Bestimmung vermiedener Emissionen im Jahr 2014 | Umweltbundesamt, 2015
Hinweis zur Bedienung
Die Tabellenblätter sind geschützt, um unbeabsichtiges Löschen zu vermeiden
Sie können diesen Schutz aufheben: Registerkarte Überprüfen --> Gruppe Änderungen --> Blattschutz aufheben
Stand
September 2016

## Quellen (hidden)
Quellenangabe
Die Daten stammen aus:
1)Leitfaden für effiziente Energienutzung in Industrie und Gewerbe | Bestellshop des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit (StMUG)
2) GEMIS-Datenbank in der Version 4.81 | IINAS (Internationales Institut für Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien): Ergebnissen aus der GEMIS-Datenbank (Version 4.81), ausgewählte Energiedaten | hier aktiver link möglich?
3) ProBas-Datenbank | Umweltbundesamt (UBA): Ergebnisse aus der ProBas-Datenbank
Hinweis zur Bedienung
Die Tabellenblätter sind geschützt, um unbeabsichtiges Löschen zu vermeiden
Sie können diesen Schutz aufheben unter -> Extras -> Schutz - > Blattschutz aufheben
Stand
2013-11-01